Л А Б О Р А Т О Р Н А Я   Р А Б О Т А №2

ТЕМА:   Системы автоматизации эксперимента (САЭ) на базе приборного интерфейса стандарта IEEE488

ЦЕЛЬ: Разработка и отладка программы управления работой САЭ, осуществляющей

последовательную коммутацию измерительных каналов.

СОДЕРЖАНИЕ:

Предлагается к рассмотрению САЭ, структурная схема которой приведена на рис.1







                                                                              Рис.1

ВК  - вычислительный комплекс;

IEEE - приборный интерфейс;

ФК  - программируемый коммутатор;

ПИП - первичные измерительные преобразователи сигналов (датчики);

УР  - устройство регистрации информации.

Данная система обеспечивает экспериментатору возможность использовать для регистрации множества сигналов, поступающих в течение эксперимента от исследуемого объекта, минимальное количество устройств регистрации (в частности, только одно).В качестве устройства, осуществляющего  во время эксперимента  переключение измерительных каналов и  последовательное подключение их на вход регистратора, используется программируемый коммутатор ФК., имеющий выход на приборный интерфейс.

Процесс управления коммутатором ФК включает две фазы:

1. предпусковая настройка  - «программирование коммутатора»;

2. управление пуском.

Первая фаза осуществляет задание параметров режима работы коммутатора ФК в соответствии с требованиями проведения текущего эксперимента и реализуется путем назначения его «ПРИЕМНИКОМ» и ввода в него управляющей последовательности (программы работы) в соответствии с табл.1.

Команда назначения приемником        МАП =  01ХХХХХ ,где ХХХХХ –адрес ФК на общей шине IEEE488, в данном случае ФК имеет адрес  01,т.е. МАП = $21

Вторая фаза  - фаза управления переключением каналов – реализуется путем передачи  в коммутатор ФК  кода   $84  - код импульса тактового перехода.

                           БЛОК-СХЕМА  АЛГОРИТМА  ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ

























                                                                             Рис.2

В процессе выполнения второй фазы управления возможно осуществлять контроль состояния коммутатора путем выдачи команды, адресующей ФК «ИСТОЧНИКОМ».

МАИ (адрес источника): = 10ХХХХХ, т.е. в нашем случае,         МАИ = $ 41

после чего произойдет выдача коммутатором  четырех байтов информации:

1 байт - заголовок, указывающий состояние

2 байт - номер десятка канала;

3 байт - номер единицы канала;

4 байт - сообщение "КП" по линиям данных.

Таблица 2

	Номер байта
	Наименование байта
	Линии данных

	1
	Заголовок
	100Х1ХХ

	2
	Номер десятка
	011ХХХХ

	3
	Номер единицы
	011ХХХХ

	4
	«Конец передачи»
	0000011


Расшифровка заголовка состояния

D - адресный режим;         G - адресный режим ПК,ПИ;

L - циклический режим;    M - циклический режим ПИ;

O - циклический режим ПК, ПИ.

Порядок выполнения работы

 1 Разработать алгоритмы и соответствующие программные процедуры информационного обмена  по шине IEEE488:

· вывода байта данных;

· ввода байта данных;

· вывода байта команды;

.2 Разработать программу управления экспериментом  в целом  в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис.2 Программа должна обспечить диалоговый ввод данных настройки ФК и вывод данных,характеризующих текущее состояние ФК в ходе эксперимента ,на экран монитора

Таблица 1.

	Наименование кодов
	Двоичные коды данных

	Сброс устройства
	0010100

	Дистанционное управление
	1010011

	Заголовок «А»
	1000001

	Установка номера

первого канала
	Десятки
	011ХХХХ

	
	Единицы
	011ХХХХ

	Заголовок «В»
	1000010

	Установка номера

последнего канала
	Десятки
	011ХХХХ

	
	Единицы 
	011ХХХХ

	Заголовок «С»
	1000011

	Установка числа измерений

на канал
	Десятки
	011ХХХХ

	
	Единицы
	011ХХХХ

	Заголовок «D»
	1000100

	Режим работы (циклический-1, адресный-0)
	011000Х

	Конец текста КТ
	0000011

	Код тактового перехода КТП
	1010100

	Замыкание канала ЗМК
	1011010


  ВК





 IEEE





   ФК





 ПИП





  УР





         нет





Ввод в диалоге параметров настройки ФК: номер 1-го канала, последнего канала, количество измерений на канал.








Ввод числа тактов управления Nт








программирование ФК





Контроль текущего состояния ФК





Индикация   состояния ФК 





2-я фаза  управление пуском





               Nt >  N





1фаза – настройка  ФК





               END





     N=N+1





         да








